ЛЕГЕНДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ TECHNOBLOCK

| # alarm | Соединения тревоги |
| --- | --- |
| ## bp1 | Датчик давления всасывающей линии |
| bp2 | Датчик давления нагнетающей линии |
| bt1 | Датчик температуры камеры |
| bt10 | Датчик температуры подачи компрессора |
| bt2 | Датчик температуры оттайки |
| bt3 | Датчик температуры тревоги |
| bt4 | Датчик термистора |
| bt5 | Датчик вариатора скорости вентилятора |
| bt6 | Датчик DTC |
| bt7 | Датчик температуры продукта |
| bt9 | Датчик температуры промежуточной фазы |
| bu1 | Датчик относительной влажности в камере |
| bv1 | Регулятор скорости вентилятора конденсатора |
| c.c. | Электрические соединения компрессора |
| ce1 | Эл.конденсатор вентилятора |
| ce2 | Стартовый эл.конденсатор компрессора |
| ce3 | Рабочий эл.конденсатор компрессора |
| cea | Рабочий эл.конденсатор компрессора |
| ceb | Стартовый эл.конденсатор компрессора |
| cec | Рабочий эл.конденсатор компрессора |
| cond. | Соединения конденсатора |
| DJ1 | Дисплей тревоги |
| e1 | Обогреватели оттайки |
| e3 | Обогреватели системы обогрева |
| e4 | Обогреватель двери |
| e6 | Обогреватель слива воздухоохладителя |
| e7 | Обогреватель панели управления |
| ec1 | Обогреватель картера компрессора |
| ec2 | Обогреватель картера компрессора 2 |
| ec3 | Обогреватель картера компрессора 3 |
| el1 | Освещение камеры |
| evap. | Соединения воздухоохладителя (в/о) |
| f1 | Предохранитель компрессора |
| f10 | Предохранитель вентиляторов в/о |
| f11 | Предохранитель вентилятора в/о 1 |
| f11a | Предохранитель вентилятора 1 в/о А |
| f11b | Предохранитель вентилятора 1 в/о В |
| f11c | Предохранитель вентилятора 1 в/о С |
| f12 | Предохранитель вентилятора в/о 2 |
| f12a | Предохранитель вентилятора 2 в/о А |
| f12b | Предохранитель вентилятора 2 в/о В |
| f2 | Предохранитель компрессора 2 |
| f20 | Предохранитель вентилятора конденсатора |
| f21 | Предохранитель вентилятора конденсатора 1 |
| f22 | Предохранитель вентилятора конденсатора 2 |
| f23 | Предохранитель вентилятора конденсатора 3 |
| ## f3 | Предохранитель компрессора 3 |
| f31 | Предохранитель вспомогательного контура управления |
| f32 | Предохранитель обогревателей оттайки |
| f32a | Предохранитель обогревателей в/о A |
| f32b | Предохранитель обогревателей в/о B |
| f32c | Предохранитель обогревателей в/о C |
| f35 | Предохранители монитора напряжения |
| f36 | Предохранитель вариатора скорости |
| f37 | Предохранитель панели дистанционного управления |
| f38 | Предохранитель увлажнителя |
| f39 | Предохранитель трансформатора цепи управления |
| f4 | Предохранитель компрессора 4 |
| f40 | Предохранитель вентиляторов |
| f41 | Предохранитель освещения камеры |
| f42 | Предохранитель обогрева двери |
| f43 | Предохранитель термистора компрессора |
| f44 | Предохранитель воздухообменника |
| f45 | Предохранитель обогрева слива |
| f45a | Предохранитель обогрева слива в/о A |
| f45b | Предохранитель обогрева слива в/о B |
| f46 | Предохранитель обогревателей |
| f46a | Предохранитель обогревателя в/о A |
| f46b | Предохранитель обогревателя в/о B |
| f47 | Предохранитель реле последовательности фаз |
| f48 | Предохранитель трансформатора 24 В |
| f49 | Предохранитель контура 24 В |
| f50 | Предохранитель контура у входа в монитор |
| f51 | Предохранитель вентилятора компрессора |
| fa1 | Монитор однофазного напряжения |
| fa2 | Блок DTC - Контроль температуры нагнетания |
| fa3 | Монитор трехфазного напряжения |
| fa4 | CPM - блок защиты компрессора |
| fa5 | Блок CiC - регулятор охлаждения компрессора Bitzer |
| fa6 | Регулятор скорости вентилятора в/о |
| fa7 | Интерфейсный блок панели управления |
| fa8 | Реле последовательности фаз |
| fa9 | Управляемый модуль |
| fС1 | Электронная панель управления |
| fС2 | Электронный прибор управления |
| fJ1 | Термистор компрессора |
| fJ2 | Термистор компрессора 2 |
| fJ3 | Термистор компрессора 3 |
| fK1 | Термоконтакт вентилятора конденсатора 1 |
| fK2 | Термоконтакт вентилятора конденсатора 2 |
| fK11 | Термоконтакт вентилятора в/о 1 |
| fK12 | Термоконтакт вентилятора в/о 2 |
| fL1 | Расходостат |
| fM1 | Автоматический прерыватель компрессора 1 |
| fM2 | Автоматический прерыватель компрессора 2 |
| fo1 | Регулятор уровня масла компрессора 1 |
| fo2 | Регулятор уровня масла компрессора 2 |
| fo3 | Регулятор уровня масла компрессора 3 |
| fr1 | Термореле компрессора |
| fr2 | Термореле компрессора 2 |
| fr3 | Термореле компрессора 3 |
| fr1A | Термореле компрессора (основная цепь) |
| fr1в | Термореле компрессора (вспомогательная цепь) |
| fr11 | Термореле вентилятора в/о 1 |
| FT1 | Термостат камеры |
| FT2 | Термостат окончания оттайки |
| FT2A | Термостат окончания оттайки |
| FT2B | Термостат окончания оттайки |
| FT3 | Термостат задержки вентилятора |
| FT4 | Термостат тревоги в камере |
| FT6 | Термостат разгрузки |
| FT8 | Термостат защиты по высокой температуре |
| FT9 | Термостат обогрева панели управления |
| FT10 | Электронный термостат камеры |
| FT11 | Термостат на подаче компрессора |
| FT12 | Противоморозный термостат |
| FTE | Термостат безопасности |
| FU1 | Электронный контроль влажности в камере |
| h1 | Лампа наличия напряжения |
| h2 | Лампа сбоя компрессора |
| h3 | Лампа сбоя термистора |
| h4 | Лампа остановки по высокому давлению |
| h5 | Лампа работы компрессора |
| h6 | Лампа оттайки |
| h7 | Лампа остановки по DTC |
| h8 | Лампа сбоя вентилятора/ов конденсатора |
| h9 | Лампа монитора напряжения |
| h10 | Лампа сбоя вентиляторов в/о |
| h11 | Лампа остановки по давлению масла |
| h12 | Лампа напряжения панели дистанционного управления |
| h13 | Лампа увлажнителя |
| h14 | Лампа работы на обогрев |
| h15 | Лампа осушителя |
| h16 | Лампа воздухообмена |
| h17 | Лампа остановки по СiC |
| h18 | Лампа ошибки последовательности фаз |
| h19 | Лампа остановки по низкому давлению |
| h20 | Лампа охлаждения |
| h22 | Лампа сбоя компрессора 2 |
| h25 | Лампа работы компрессора 2 |
| h33 | Лампа тревоги 1 по маслу |
| h34 | Лампа тревоги 2 по маслу |
| h35 | Лампа тревоги по температуре |
| h36 | Лампа тревоги сбоя прессостатов |
| h51 | Лампа компрессора 1 |
| h52 | Лампа компрессора 2 |
| h53 | Лампа компрессора 3 |
| H55 | Лампа остановки по расходостатам |
| H56 | Лампа остановки смесителей |
| H57 | Лампа остановки по льдообразованию |
| ha1 | Сигнал внешней тревоги |
| k1 | Реле задержки вентилятора в/о |
| k10 | Вспомогательное реле оттайки |
| k11 | Реле обогрева |
| k12 | Реле сбоя вентиляторов в/о |
| k12a | Реле сбоя вентиляторов в/о |
| k12b | Реле сбоя вентиляторов в/о |
| k12c | Реле сбоя вентиляторов в/о |
| k13 | Реле охлаждения |
| k14 | Реле осушения |
| k15 | Реле задержки запуска |
| k16 | Реле прогрева |
| k17 | Реле воздухообмена |
| k18 | Реле выбора датчика |
| k19 | Реле сбоя компрессора |
| k2 | Реле защиты компрессора по вакууму |
| k20 | Реле остановки по высокому давлению |
| k21 | Вспомогательное реле ручной оттайки |
| k22 | Реле термистора компрессора |
| k23 | Вспомогательное реле обогрева |
| k24 | Вспомогательное реле охлаждения |
| k25 | Реле вентиляции |
| k26 | Вспомогательное реле вентилятора в/о |
| ## k27 | Вспомогательное реле компрессора |
| k28 | Реле оттайки двух агрегатов |
| k3 | Реле прессостата вентилятора конденсатора |
| k32 | Реле вспомогательного контура управления |
| k33 | Реле равновесия масла 1 |
| k34 | Реле равновесия масла 2 |
| k35 | Реле амперметра компрессора |
| k36 | Реле сбоя прессостатов |
| k37 | Вспомогательное реле вентилятора конденсатора |
| K38 | Вспомогательное реле монитора напряжения |
| K39 | Реле тревоги монитора напряжения |
| k3A | Реле прессостата вентилятора 1 конденсатора |
| k3B | Реле прессостата вентилятора 2 конденсатора |
| k4 | Реле термостата камеры |
| k40 | Реле тревоги |
| k4a | Реле термостата камеры |
| k5 | Реле увлажнителя |
| K50 | Вспомогательное реле управления компрессора |
| k51 | Реле управления компрессора 1 |
| k52 | Реле управления компрессора 2 |
| k53 | Реле управления компрессора 3 |
| K56 | Реле сбоев смесителей |
| K6 | Реле защиты компрессора |
| K7 | Вспомогательное реле DTC |
| K8 | Реле лампы монитора напряжения |
| K9 | Реле сбоев компрессора |
| K91 | Вспомогательное реле CPM1 |
| K92 | Вспомогательное реле CPM2 |
| K93 | Вспомогательное реле CPM3 |
| KC1 | Контактор компрессора |
| KC1A | Контактор компрессора (основная цепь) |
| KC1B | Контактор компрессора (вспомогательная цепь) |
| KC2 | Контактор компрессора 2 |
| KC3 | Контактор компрессора 3 |
| KC4 | Контактор компрессора 4 |
| KE1 | Контактор оттайки |
| KE1A | Контактор оттайки в/о A |
| KE1B | Контактор оттайки в/о B |
| KE1С | Контактор оттайки в/о C |
| ke3 | Контактор обогрева |
| ke3a | Контактор обогрева в/о A |
| ke3b | Контактор обогрева в/о B |
| kt1 | Циклический таймер оттайки |
| kt2 | Таймер запуска вспомогательной цепи |
| kt3a | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3b | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3c | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3d | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3e | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3f | Таймер задержки термостата камеры |
| kt3g | Таймер задержки термостата камеры |
| kt4 | Таймер капания |
| kt5 | Таймер ручной оттайки |
| kt6 | Таймер задержки агрегата |
| kt7 | Таймер длительности оттайки |
| kt8 | Таймер задержки вентилятора |
| kv0 | Контактор вентиляторов конденсатора |
| kv1 | Контактор вентилятора конденсатора 1 |
| kv10 | Контактор вентиляторов в/о |
| kv10A | Контактор вентиляторов в/о A |
| kv10b | Контактор вентиляторов в/о B |
| kv11 | Контактор вентилятора в/о 1 |
| kv11a | Контактор вентилятора 1 в/о A |
| kv11b | Контактор вентилятора 1 в/о B |
| kv11c | Контактор вентилятора 1 в/о С |
| kv12 | Контактор вентилятора в/о 2 |
| kv12a | Контактор вентилятора 2 в/о A |
| kv12b | Контактор вентилятора 2 в/о B |
| kv12c | Контактор вентилятора 2 в/о С |
| kv2 | Контактор вентилятора конденсатора 2 |
| kv3 | Контактор вентилятора конденсатора 3 |
| mc1 | Компрессор |
| mc2 | Компрессор 2 |
| mc3 | Компрессор 3 |
| mc4 | Компрессор 4 |
| mu1 | Увлажнитель |
| mv0 | Вентилятор/-ы конденсатора |
| mv1 | Вентилятор конденсатора 1 |
| mv10 | Вентилятор/-ы воздухоохладителя |
| mv11 | Вентилятор воздухоохладителя 1 |
| mv12 | Вентилятор воздухоохладителя 2 |
| mv13 | Вентилятор воздухоохладителя 3 |
| mv14 | Вентилятор воздухоохладителя 4 |
| mv15 | Вентилятор воздухоохладителя 5 |
| mv16 | Вентилятор воздухоохладителя 6 |
| mv2 | Вентилятор конденсатора 2 |
| mv3 | Вентилятор конденсатора 3 |
| mv31 | Вентилятор компрессора |
| p.r. | Соединения панели дистанционного управления |
| p1 | Прессостат разгрузки |
| ph | Прессостат высокого давления |
| ph1 | Прессостат высокого давления |
| pl1 | Прессостат низкого давления |
| po1 | Прессостат давления масла |
| pv1 | Прессостат вентилятора конденсатора |
| pv2 | Прессостат вентилятора конденсатора |
| q.m. | Соединения контактной коробки агрегата |
| q1 | Главный выключатель |
| q10 | выключатель обогрева |
| q11 | выключатель охлаждения |
| q12 | выключатель осушения |
| q13 | выключатель ручного воздухообмена |
| q14 | выключатель разгрузки |
| q2 | выключатель прогрева |
| q3 | выключатель регулятора скорости |
| q4 | выключатель в контуре управления |
| q5 | Микроконтакт в двери камеры |
| q6 | выключатель освещения камеры |
| q7 | Микроконтакты в дверках агрегата |
| q8 | Главный выключатель панели дистанционного управления |
| q9 | выключатель увлажнителя |
| rc1 | Сглаживающий RC фильтр |
| rl1 | Реле запуска компрессора |
| rt2 | Сопротивление температуры оттайки |
| s2 | Переключатель прогрев-стоп-старт |
| s3 | Кнопка запуска ручной оттайки |
| s4 | Переключатель датчика |
| s7 | Кнопка перезапуска DTC |
| s8 | Кнопка перезапуска CiC |
| SC1 | выключатель компрессора 1 |
| SC2 | выключатель компрессора 2 |
| SC3 | выключатель компрессора 3 |
| T1 | Трансформатор контура управления |
| T2 | Трансформатор управляющих приборов |
| T3 | Трансформатор компрессора |
| TS1 | Кнопки электронной панели управления |
| Y1 | Соленоид газовой линии |
| Y2 | Соленоид оттайки |
| Y3 | Соленоид DTC |
| Y4 | Соленоид запуска компрессора |
| Y5 | Соленоид разгрузки |
| Y6 | Соленоид под-охлаждения |
| Y7 | Соленоид рекуперации тепла |
| Y8 | Соленоид разгрузки компрессора |
| Y9 | Соленоид осушения |

ЦВЕТА ПРОВОДОВ

| ar | оранжевый |
| --- | --- |
| bi | белый |
| bl | голубой |
| gi | желтый |
| gr | серый |
| gv | желтый/зеленый |
| ma | коричневый |
| ne | черный |
| ra | розовый |
| ro | красный |
| ve | зеленый |
| vi | фиолетовый |