Для  смесей  важны  данные  по  фазовому  равновесию  жидкости  и  пара  во  всем  диапазоне  концентраций,  плотность  жидкости  и  пара, p-v-T-измерения,  измерения  теплоемкости  смесей,  свойств  переноса  газообразных  смесей  и  растворов. Смесей значительно больше, чем индивидуальных веществ. Поэтому важно подробное изучение некоторых из них (особенно с различными молекулярными массами), принятых  за базовые, и разработка на основе  этих  данных моделей  прогноза  свойств  других возможных композиций, в частности, малоконстантных уравнений состояния вандерваальсовского типа. В холодильной системе циркулирует смесь холодильного агента с маслом, поэтому желательно знать все перечисленные выше  свойства  именно  для  таких  систем.  Для  смесей  хладагент-масло  необходимы  также  данные  об  их  взаимной растворимости  в  широком  диапазоне  изменения  концентрации.  Свойства  минеральных  и  синтетических  масел  также необходимо исследовать с хорошей точностью.